## 2025
| Ассортимент 2026 |  |  |  |  | Ассортимент 2026
ПАРАМЕТРЫ СРАВНЕНИЯ
| EXL | E10(2025) | E9 | E10 | E9 Next | E8
Соответствие требованиям стандарта EN 13060 2004 | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Пользовательский интерфейс | Сенсорный Экран (2.8”) | Сенсорный Экран (7”) | Чувствительный цветной сенсорный экран 4,3” | Чувствительный цветной сенсорный экран 4,3” | Сенсорный Экран (2.8”) | Дисплей Soft Touch
Возможность проверки резервуаров | Да( Inspection system) | Да( Inspection system) | Да( Inspection system) | Да( Inspection system) | Да( Inspection system) | Да( Inspection system)
Парогенератор | Парогенератор мгновенного типа | Парогенератор мгновенного типа | Парогенератор мгновенного типа | Парогенератор мгновенного типа | Парогенератор мгновенного типа | Парогенератор мгновенного типа
Сепаратор воздуха / воды | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Датчик качества воды | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Встроенный принтер | Print set 1-2 | Print set 1-2-3 (клейкие этикетки) | Print set 1-2 | Print set 1-2-3 (клейкие этикетки) | Print set 1-2-3 | Print set 1-2
Вакуумный насос | Да, высокая производительность с двойной головкой (80 л/мин) | Да, двухголовочный (38 л/мин) | Да, двухголовочный (18 л/мин) | Да, высокая производительность с двойной головкой (38 л/мин) | Да, двухголовочный (18 л/мин) | Да, двухголовочный (18 л/мин)
Модульная структура | Да | Да | Да | Да | Да | Да
Подключение к водопроводу | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 1 | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 2 | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 1 | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 1 | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 1 | Да, с помощью дионизатора Aquafilter 1 to 1
Может быть подключен к системе очистки воды, не относящейся к Euronda | Да, с помощью устройства Aquabox | Да, с помощью устройства Aquabox | Да, с помощью устройства Aquabox | Да, с помощью устройства Aquabox | Да, с помощью устройства Aquabox | Да, с помощью устройства Aquabox
Водопотребление | 900 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml | 300 ml
Потребляемая мощность | 3200 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W | 2300 W
Проверка загрузки | Да, с собственным именем и 4-значным кодом. Его можно активировать и он регистрирует основные параметры, необходимые для разгрузки инструментов и проверки целостности и сушки пакетов. |  |  | Да, с собственным именем и 4-значным кодом. Его можно активировать и он регистрирует основные параметры, необходимые для разгрузки инструментов и проверки целостности и сушки пакетов.
Сохранность информации о циклах стерилизации | Стандартный E-ethernet и стандартная SD-карта | Стандартный E-WiFi, стандартный E-ethernet и стандартный USB | Опциональный E-WiFi, стандартный E-ethernet и стандартная SD-карта | Опциональный E-WiFi, стандартный E-ethernet и стандартная SD-карта | Опциональный E-WiFi, стандартный E-ethernet и стандартная SD-карта | Стандартная SD card
Подключение к ПК | E-Date, программное обеспечение электронной памяти | E-Date, программное обеспечение электронной памяти | E-Date, программное обеспечение электронной памяти | E-Date, программное обеспечение электронной памяти | E-Date, программное обеспечение электронной памяти | E-memory 2.0 (скачать с MyEuronda)
Объем камеры, литров | 29 L | Доступен в двух версиях: -18 L -24 L | 24 L | Доступен в двух версиях: -18 L -24 L | Доступен в двух версиях: -18 L -24 L | 24 L
Размеры (Ш x В x Г) | 46 x 45.5 x 85.5 cm | 46 x 45.5 x 61 cm | 46 x 43.5 x 61 cm | 46 x 45.5 x 610 cm | 46 x 45.5 x 61 cm | 46 x 45 x 61.5 cm
Минимальная ширина и длина стола | 46 cm - 80 cm | 46 cm - 50 cm | 46 cm cm | 46 cm - 50 cm | 46 cm - 50 cm | 46 cm - 50 cm
Емкость бака (чистая / грязная вода) | 4 L - только чистая вода | 4 / 4 L | 4 / 4 L | 4 / 4 L | 4 / 4 L | 4 / 4 L
Вес | 62 Kg | 47.5 – 50.5 Kg | 47.5 Kg | 47.5 – 50.5 Kg | 47 - 48 Kg | 48 Kg
Размеры камеры - вместимость | 250 x 550 mm Øxp​ | 250 x 340/440 mm Øxd - 18 / 24 L | 250 x 440 mm Øxd - 24 L | 250 x 340/440 mm Øxd - 18 / 24 L | 250 x 340/440 mm Øxd - 18 / 24 L | 250 x 440 mm Øxd - 24 L
Максимальная загрузка | Твердосплавный 7 Kg | Твердосплавный 18/24: 4.5 / 6 Kg | Твердосплавный 24: 6 Kg | Твердосплавный 18/24: 4.5 / 6 Kg | Твердосплавный 18/24: 4.5 / 6 Kg | Твердосплавный 24: 6 Kg
| Пористый 2 Kg | Пористый 18/24: 1.5 / 2 Kg | Пористый 24: 2 Kg | Пористый 18/24: 1.5 / 2 Kg | Пористый 18/24: 1.5 / 2 Kg | Пористый 24: 2 Kg
Циклы стерилизации | 7 циклов *: | 7 циклов *: | 9 циклов*: | 9 циклов *: | 9 циклов *: | 9 циклов*:
| B 134 – 51 min | B 134 – 36-39 min | B 134 – 44 min | B 134 – 36-39 min | B 134 – 42-44 min | B 134 – 44 min
| B 121 – 89 min | B 121 – 54-55 min | B 121 – 59 min | B 121 – 54-55 min | B 121 – 58-59 min | B 121 – 59 min
| B 134 PRION – 81 min | B 134 PRION – 50-52 min | B 134 PRION – 58 min | B 134 PRION – 50-52 min | B 134 PRION – 56-58 min | B 134 PRION – 58 min
| B 134 RAPID – 28 min | B 134 RAPID – 24-27 min | B 134 RAPID – 31 min | B 134 RAPID – 24-28 min | B 134 RAPID – 28-31 min | B 134 RAPID – 31 min
| B 134 PRION RAPID – 57 min | B 134 PRION RAPID – 39-41 min | B 134 PRION RAPID – 46 min | B 134 PRION RAPID – 39-41 min | B 134 PRION RAPID – 44-46 min | B 134 PRION RAPID – 46 min
| S 134 – 42 min | S 134 – 32 min | S 134 – 33 min | S 134 – 32 min | S 134 – 33 min | S 134 – 33 min
| S 121 – 70 min |  | S 121 – 46 min | S 121 – 44 min | S 121 – 46 min | S 121 – 46 min
|  | N 134 – 22 min | N 134 – 26 min | N 134 – 22 min | N 134 – 26 min | N 134 – 26 min
|  |  | N 121 – 40 min | N 121 – 37 min | N 121 – 40 min | N 121 – 40 min
| Рассчитано при средней загрузке 1,6 кг, включая сушку. Циклы S можно активировать с помощью пароля. | Рассчитано при средней загрузке 1,6 кг, включая сушку. Циклы S и N можно активировать с помощью пароля. |  | Рассчитано при средней загрузке 1,6 кг, включая сушку. Циклы S и N можно активировать с помощью пароля.
Тест циклы | 3 теста: | 3 теста: | 3 теста: | 3 теста: | 3 теста: | 3 теста:
| Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also) | Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also) | Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also) | Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also) | Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also) | Vacuum test - Bowie & Dick test - Helix test (with E-Timer also)
Сервисное меню | Технический специалист может полностью взаимодействовать с автоклавом во время диагностики, обслуживания и проверки: утечка гидравлической жидкости, проверка предохранительного клапана, цикл цикла, тестовый компонент, параметр разработки, сброс настроек к заводским настройкам, регулировка датчика.
Руководство по циклам | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
Быстрый запуск циклов и тестов одним касанием | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет
E-Light | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет
Гарантия производителя | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца | 24 месяца